Załącznik nr 3 do Regulaminu

Efekty ekologiczne grantu

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

- Należy podać metodologię obliczania oraz wartość docelową wskaźników:

- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (szt.)

- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (MWe)

- Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/ nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE (MWh w pierwszym pełnym roku funkcjonowania instalacji)

- Należy podać założenia, obliczenia i wynik Szacowanego rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych (CI 34) (MgCO2) zgodnie z poniższą metodologią.

Obliczenia emisji należy dokonać stosując  Referencyjny wskaźnik jednostkowej emisyjności dwutlenku węgla przy produkcji energii elektrycznej do wyznaczania poziomu bazowego dla projektów JI realizowanych w Polsce” zalecany do stosowania przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Ostatnio opublikowany wskaźnik (czerwiec, 2011) wynosi: 0,812 MgCO2/MWh.

| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) (MgCO2) |  |
| --- | --- |
| Wartość bazowa emisji CO2 (zużycie energii elektrycznej z wniosku o grant kWh/1000 * 0,812 MgCO2/MWh) | MgCO2 |
| Wartość docelowa emisji CO2 Wartość bazowa – (projektowana produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej kWh/1000 * 0,812 MgCO2/MWh) | MgCO2 |
| Redukcja emisji CO2 (Wartość bazowa – Wartość docelowa) | MgCO2 |
| Redukcja emisji CO2 w %: (Redukcja emisji CO2 / Wartość bazowa) * 100 | % |