PROTOKÓŁ

sporządzony w dniu ………………………………

na okoliczność odbioru końcowego instalacji fotowoltaicznej wykonanej w ramach projektu pn. „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych w Bielsku Podlaskim”

Komisja w składzie:

Właściciel/Właściciele gospodarstwa domowego, zlokalizowanego na działce ozn. nr. geod. ………….… w obrębie …………………………..……………………………………………

- ………………………	- właściciel/współwłaściciel

- ………………………	- właściciel/współwłaściciel

Przedstawiciele firmy Wykonawczej, tj. ………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………... 	- ………………….

- ……………………………………….…. - ……………………

Przy udziale:

- ………………….....	-  Inspektor Nadzoru

Komisja dokonała oględzin obiektów i ustaliła, że:

- Instalacja fotowoltaiczna została wykonana na postawie umowy z dnia ……………………. r.

- Wykonano instalację o mocy …………. kWp.

- Roboty wykonywane były w terminie do dnia ………..……..r.

- Wartość wykonanych robót wynosi ……………………. zł brutto.

- Termin gwarancji na wykonaną instalację wynosi ……………… miesięcy i upływa w dniu ……………… r.

- Wykonawca przekazuje Właścicielowi dokumentację powykonawczą:

- uproszczona dokumentacja techniczna,

- efekt ekologiczny planowany do osiągnięcia dzięki wykorzystaniu instalacji fotowoltaicznej,

- szczegółowa analiza szacowanej produkcji energii elektrycznej instalacji w ujęciu miesięcznym,

- protokoły badań wykonanych instalacji (badanie skuteczności ochrony poprzez samoczynne wyłączenie, pomiar rezystancji izolacji, badanie wyłącznika różnicowo-prądowego, pomiar uziemienia),

- opis techniczny uwzględniający minimalne warunki techniczne określone Regulaminem,

- oświadczenie Instalatora instalacji o wykonaniu zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, normami, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

- zdjęcie zamontowanych paneli, falownika, promocji projektu (umieszczonej naklejki projektu),

- protokół z uruchomienia instalacji,

- instrukcja użytkowania instalacji OZE,

- protokół z przeprowadzonego szkolenia dotyczącego obsługi instalacji,

- schemat systemu instalacji,

- zestawienie tabelaryczne zawierające numery seryjne zainstalowanych modułów z metodologią odczytu daty produkcji,

- podpisany i wypełniony wniosek o zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do Operatora Systemu Dystrybucyjnego wraz z potwierdzeniem złożenia u Operatora Systemu Dystrybucyjnego (jeżeli złożono do momentu odbioru Instalacji OZE),

- karty katalogowe, certyfikaty/zaświadczenia zainstalowanych urządzeń i karty gwarancyjne zainstalowanych urządzeń,

- kosztorys powykonawczy.

Projekt powykonawczy został zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

- Komisja uznaje obiekt za odebrany końcowo i przekazany do użytkowania.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano:

Właściciel/Właściciele:                                       Przedstawiciele firmy Wykonawczej:

- ...................................................		1. ......................................................

- ...................................................		2. ......................................................

Inspektor Nadzoru:

      - ……………………………..